

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 elektronicznych przyrządów do pomiarów taboru kolejowego**

1. Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

|  |
| --- |
| **Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 elektronicznych przyrządów do pomiarów taboru kolejowego takich jak :** 1. **Przyrząd elektroniczny nr 1 przeznaczony do pomiaru rozstawu kół zestawów kołowych**
2. **Przyrząd elektroniczny nr 2 suwmiarka elektroniczna do kół kolejowych przeznaczona do pomiaru parametrów Ow, Og, qR charakteryzujących zużycie profilu bieżni kół taboru.**
 |

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 2 elektronicznych przyrządów do pomiarów taboru kolejowego o poniżej minimalnych danych technicznych wraz z zapoznaniem z obsługi urządzeń pracowników Zamawiającego

**Przyrząd elektroniczny nr 1 przeznaczony do pomiaru rozstawu kół zestawów kołowych**

**Dane techniczne**

|  |
| --- |
| **Dane techniczne** |
| Zakres pomiarowy : Pomiar odległości wewnętrznych płaszczyzn kół | mm | 1360 ± 15 |

**Przyrząd elektroniczny nr 2 suwmiarka elektroniczna do kół kolejowych przeznaczona do pomiaru parametrów Ow, Og, qR charakteryzujących zużycie profilu bieżni kół taboru.**

|  |
| --- |
| **Dane techniczne** |
| Wysokość obrzeża Ow | mm | 12,5-39 |
| Szerokość obrzeża Og | mm | 13-39 |
| Stromość obrzeża qR | mm | 0-27 |

1. Kod CPV:

**38410000-2 Przyrządy pomiarowe**

**31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne**

1. Terminy ,warunki dostawy oraz warunki gwarancji:
2. Termin dostawy: Dostawa do Zamawiającego do dnia 09.12.2022 roku
3. Miejsce dostawy: Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn .
4. Realizacja dostawy po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty w języku polskim:
6. Instrukcja obsługi.
7. Karta gwarancyjna.
8. Świadectwo wzorcowania
9. Deklaracja zgodności
10. Oprogramowanie
11. Okres gwarancji 12 miesięcy.
12. Warunkiem odbioru jest podpisany protokół bez uwag przez Wykonawcę i Zamawiającego lub osobę upoważnioną.
13. Termin płatności wynosi 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT poprzedzonej protokołem odbioru towaru

Parowozownia Wolsztyn, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn

REGON 365338207, NIP 9231701842

Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego

Organizatorzy: Województwo Wielkopolskie, Miasto Wolsztyn,

Powiat Wolsztyński. Współorganizator: PKP CARGO S.A.

info@parowozowniawolsztyn.pl www.parowozowniawolsztyn.pl

