Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania przez parowozownię Wolsztyn zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 złotych ( sto trzydzieści tysięcy złotych).

PPZ.2.26.264.5.2022

PAROWOZOWNIA WOLSZTYN Wolsztyn, dnia 22.09.2022

64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 1

NIP 9231701842

REGON 365338207

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł**

dotyczy zamówienia:

**„Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 elektronicznych przyrządów do pomiarów taboru kolejowego”**

Kod CPV:

**38410000-2 Przyrządy pomiarowe**

**31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne**

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. **1** Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

|  |
| --- |
| **Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 elektronicznych przyrządów do pomiarów taboru kolejowego takich jak :**   1. **Przyrząd elektroniczny nr 1 przeznaczony do pomiaru rozstawu kół zestawów kołowych** 2. **Przyrząd elektroniczny nr 2 suwmiarka elektroniczna do kół kolejowych przeznaczona do pomiaru parametrów Ow, Og, qR charakteryzujących zużycie profilu bieżni kół taboru.** |

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 2 elektronicznych przyrządów do pomiarów taboru kolejowego o poniżej minimalnych danych technicznych wraz z zapoznaniem z obsługi urządzeń pracowników Zamawiającego

**Przyrząd elektroniczny nr 1 przeznaczony do pomiaru rozstawu kół zestawów kołowych**

**Dane techniczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane techniczne** | | |
| Zakres pomiarowy : Pomiar odległości wewnętrznych płaszczyzn kół | mm | 1360 ± 15 |

**Przyrząd elektroniczny nr 2 suwmiarka elektroniczna do kół kolejowych przeznaczona do pomiaru parametrów Ow, Og, qR charakteryzujących zużycie profilu bieżni kół taboru.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane techniczne** | | |
| Wysokość obrzeża Ow | mm | 12,5-39 |
| Szerokość obrzeża Og | mm | 13-39 |
| Stromość obrzeża qR | mm | 0-27 |

**2. Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie będzie realizowane: Dostawa przyrządów elektronicznych do zamawiającego do dnia 09.12.2022 roku.

**3. Warunki stawiane Wykonawcom** \*:

Brak stawianych warunków

**4. Kryterium wyboru oferty:**

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie

kryterium:

1. Cena 100%

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy/wzór umowy:**

**Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.**

**Uwagi: przewiduje się 12 miesięczny okres gwarancji.**

Zamówienie zostanie zawarte na podstawie art. art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Wzór zamówienia lub umowy przekazuję w załączeniu\*

\* jeżeli wysyłamy

**6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami**

**Michał Grabowski – 509 955 302**

**8. Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć na adres:

1. pocztą elektroniczną: [info@parowozowniawolsztyn.pl](about:blank)

**w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 28.09.2022 do godz.10:00** (liczy się data wpływu oferty).

**9. Inne informacje:**

**Oferty brane pod uwagę będą tylko i wyłącznie przesłane na naszym formularzu ofertowym – załącznik nr 1**

Miejsce dostawy: Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn .Realizacja dostawy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty w języku polskim:

* Instrukcja obsługi.
* Karta gwarancyjna.
* Świadectwo wzorcowania
* Deklaracja zgodności
* Oprogramowanie

Okres gwarancji 12 miesięcy.

Warunkiem odbioru jest podpisany protokół bez uwag przez Wykonawcę i Zamawiającego lub osobę upoważnioną.

Termin płatności wynosi 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT poprzedzonej protokołem odbioru towaru.

**10. Załączniki:**

1) Formularz ofertowy

2) Wzór zamówienia

3) Klauzula RODO

4) Opis Przedmiotu Zamówienia