Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania przez parowozownię Wolsztyn zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 złotych ( sto trzydzieści tysięcy złotych).

PPZ.2.26.264.7.2022

PAROWOZOWNIA WOLSZTYN Wolsztyn, dnia 18.11.2022

64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 1

NIP 9231701842

REGON 365338207

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł**

dotyczy zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego ORZECH z akcyzą w ilości 20 ton”**

Kod CPV:

**09111210-5 Węgiel kamienny**

**09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla**

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : **węgla kamiennego ORZECH z akcyzą w ilości 20 ton”**

1. Opis przedmiotu zamówienia :
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego ORZECH - w ilości 20 ton, o standardach jakościowych:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | |
| Minimalna | Maksymalna |
| 1 | Zawartość popiołu | Ar | % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 12,00 |
| 2 | Zawartość siarki całkowitej | Srt | % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1,7 |
| 3 | Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 22,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Wymiar ziarna | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | mm | 40,00 | 80,00 |
| 5 | Zawartość podziarna | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | % | 0,00 | 10,00 |
| 6 | Zawartość nadziarna | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | % | 0,00 | 10,00 |
| 7 | Zawartość wilgoci całkowitej | Wrt | % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 20,00 |

**2. Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie będzie realizowane: Dostawa do zamawiającego całości węgla tj. 20 ton do 09.12.2022 roku.

**3. Warunki stawiane Wykonawcom** \*:

Brak stawianych warunków

**4. Kryterium wyboru oferty:**

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie

kryterium:

1. Cena 100%

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy/wzór umowy:**

**Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.**

Zamówienie zostanie zawarte na podstawie art. art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Wzór zamówienia lub umowy przekazuję w załączeniu\*

\* jeżeli wysyłamy

**6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami**

**Mirosław Ciesla – 509 955 307**

**8. Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć na adres:

1. pocztą elektroniczną: [info@parowozowniawolsztyn.pl](mailto:info@parowozowniawolsztyn.pl)

**w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 25.11.2022 do godz.10:00** (liczy się data wpływu oferty).

**9. Inne informacje:**

**Oferty brane pod uwagę będą tylko i wyłącznie przesłane na naszym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1do zapytania ofertowego . Wraz z ofertą należy złożyć Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku – Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz podpisana klauzulę RODO – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.**

Miejsce dostawy: Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn .Realizacja dostawy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty w języku polskim:

* Świadectwo jakości węgla

Warunkiem odbioru jest podpisany dowód dostawy przez Wykonawcę i Zamawiającego lub osobę upoważnioną.

Termin płatności wynosi 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT poprzedzonej dokumentem dostawy

**10. Załączniki:**

1) Formularz ofertowy

2) Wzór zamówienia

3) Klauzula RODO

4) Opis Przedmiotu Zamówienia

5) Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.